# ПОДПОР В ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ

Расчёт выполнен по методике АВОК, изложенной в документе АВОК 5.5.1-2014

# Исходные данные

| Номер помещения по эскпликации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура снаружи | Tн | {tempN}°C |
| Температура внутри | Tв | {tempV}°C |
| Скорость ветра | Vв | {windVel} м/с |
| Высота типового этажа | hi | {TFHeight} м |
| Количество этажей, которые обслуживаются лестничной клеткой |  | {HMFloors} |
| Размеры двери в коридор | Bк×Hк | {doorWidth} x {doorHeight} м |
| Площадь лестничной клетки | fЛК | {lKArea} м² |
| Наличие тамбур-шлюза при выходе из здания |  | {isPortal} |
| Количество дверей на выходе из здания |  | {HMOutDoors} |
| Размер меньшей створки 1-ой наружной двери | Bн1×Hн1 | {w1}×{h1} |
| Размер меньшей створки 2-ой наружной двери | Bн2×Hн2 | {w2}×{h2} |
| Размер меньшей створки 3-ей наружной двери | Bн3×Hн3 | {w3}×{h3} |
| Удельная характеристика сопротивления газопроницанию дверей | Sуд | {sud} м3/кг |

# Ход расчёта

- Плотности наружного ρн и внутреннего ρв воздуха определяют по формулам:

ρн=353Tн=353tн+273

{@rhoNFormula}

ρв=353Tв

{@rhoVFormula}

ρн={rhoNr} кг/м3

ρв={rhoVr} кг/м3

- Температуру и плотность приточного воздуха определяют по формулам

tп=Tн+Tв2

{@tempPFormula}

ρп=353tп+273

{@rhoPFormula}

Tп={tempP}°C

ρп={rhoPr} кг/м3

- Наружное давление на наветренном Pннi , заветренном Pнзi и давление внутри здания Pвi определяют по формулам:

Pннi=0.4⋅ρн⋅Vв2-g⋅hi⋅(ρн-ρп)

Pнзi=-0.3⋅ρн⋅Vв2-g⋅hi⋅(ρн-ρп)

Pвi=Pннi+Pнзi2

Давление в лестничной клетке на уровне 1-го этажа определяют по формуле:

PЛК1=Pнн1+20

{@formulaPLK1}

PЛК1= {PLK1} Па

Результаты расчёта давлений сведены в таблицу:

| Номер этажа здания | Отметка, м | Pннi | Pнзi | Pвi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#p}{bFloors} | {FloorLevels} | {arrPresNNr} | {arrPresNZr} | {arrPresVr}{/p} |

- Массовый расход воздуха Gп (кг/с), удаляемого из лестничной клетки в коридор этажа пожара определяют по формуле:

Gп=Vп⋅ρп⋅Bп⋅Hп

Vп – скорость воздуха в открытом дверном проёме, достаточная для предотвращения выхода продуктов горения в лестничную клетку, м/с

Vп = 1.3 м/с для жилых зданий

Vп = 1.5 м/с для общественных зданий

ρп – плотность приточного воздуха

Bп , Hп – размеры большей створки дверного проёма из лестничной клетки в коридор (ширина и высота соответственно)

{@formulaAirFlowToFireFloor}

Gп= {AirFlowToFireFloor} кг/с

- Эквивалентная гидравлическая площадь открытых дверей здания (μ⋅f)вх , м² определяется следующим образом:

Для параллельно работающих проёмов:

Fэкв=μ⋅f1+μ⋅f2+...+μ⋅fi

Для последовательно работающих проёмов:

Fэкв=1(1μ⋅f12+1μ⋅f22+...+1μ⋅fi2)12

{@formulaEquivalentDoorsArea}

- Массовый расход воздуха, который удаляется из лестничной клетки наружу через открытую входную дверь здания Gвх определяется по формуле:

Gвх=(μ⋅f)вх⋅[2ρп⋅(Pлк1-Pвх)]12

Pвх равняется давлению на уровне нижней границы дверного проёма на заветренном фасаде

{@formulaAirFlowOutDoor}

- При расчёте по варианту 1 предполагается, что закрыта входная дверь здания, открыта дверь из лестничной клетки в коридор на этаже пожара, двери из лестничной клетки в коридор на остальных этажах закрыты. Массовый расход воздуха, уходящего через входную дверь здания Gвх в этом случае принимается равным 0. Расход воздуха, поступающего с {bfloor2}-го на {bfloor1} этаж здания равен:

G21.1=Gп+0

{@formulaAirFlow211}

G21.1={AirFlowToFireFloor} кг/с

- При расчёте по варианту 2 предполагается, что открыта входная дверь здания, а двери из лестничной клетки в коридор закрыты на всех этажах – расход воздуха, удаляемого из лестничной клетки в коридор этажа пожара Gп в таком случае принимается равным 0. Расход воздуха, поступающего с {bfloor2}-го на {bfloor1} этаж здания равен:

G21.2=0+Gвх

{@formulaAirFlow212}

G21.2={AirFlowOutDoor} кг/с

- Для последующих шагов расчёта принимается больший из расходов воздуха G21.1 и G21.2

- Давление в лестничной клетке на уровне {bfloor2}-го этажа здания определяют по формуле:

Pлк2=Pлк1+30⋅G212ρп⋅fлк2

{@formulaPLK2}

Pлк2={PLK2} Па

- Характеристику сопротивления газопроницанию для закрытых дверей определяют по формуле:

Sдв=Sуд(Bп⋅Hп)2

{@formulaDoorGasResistance}

Sдв={DoorGasResistance} 1кг⋅м

- Массовый расход воздуха, фильтрующегося через двери на этаже {bfloor2} определяется по формуле:

Gдi=(Pлкi-PвiSдв)12

{@formulaGDoor}

- Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на этаже {bfloor2} определяется по формуле:

Gоi=Jо⋅fо⋅(Pлкi-Pнзi)12

{@formulaGWindow}

- Массовый расход воздуха, который должен поступать на этаж {bfloor2} с этажа {bfloor3} определяется по формуле:

Gi+1,i=Gi,i-1+∑(Gдi+Gоi)

{@formulaG32}

- Определяется давление в лестничной клетке на уровне {bfloor3}-го этажа по формуле из пункта 6:

Pлк3=Pлк2+30⋅G322ρп⋅fлк2

{@formulaPLK3}

- Далее определяется количество воздуха, который фильтруется через неплотности дверей и окон на этаже {bfloor3}. Расчёт из пунктов 10, 11, 8, 9 повторяется для всех последующих этажей лестничной клетки. Результаты расчёта сводятся в таблицу. Условные обозначения, используемые в таблице:

| Pв | Давление внутри здания, Па |
| --- | --- |
| Pлкi | Давление в лестничной клетке, Па |
| Gdi | Массовый расход воздуха, фильтрующегося через неплотности закрытой двери лестничной клетки на этаже, кг/с |
| Goi | Массовый расход воздуха, фильтрующегося через неплотности окна лестничной клетки на этаже, кг/с |
| Gi | Массовый расход воздуха, который должен поступать на этаж, кг/с. Состоит из суммы расходов воздуха, поступающего на предыдущий этаж и воздуха, фильтрующегося через дверь и окно на текущем этаже. |

| Номер этажа здания | Отметка этажа здания | Pв , Па | Pлкi , Па | Gdi , кг/с | Goi , кг/с | Gi , кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#d}{bFloors} | {FloorLevels} | {arrPresVr} | {PLK} | {gdi} | {goi} | {gi}{/d} |

- Производительность вентилятора подпора лестничную клетку Lлк определяют по формуле:

Lлк=3600⋅Gлкρн

Gлк=Gi=G21+∑Goi+∑Gdi

{@formulaFlowSum}

{@formulaFanL}